Kluczbork, dnia 22 stycznia 2018 r.

GM.271.1.1.2018.MC

ZMIANA TREŚCI

ZAPYTANIA  OFERTOWEGO

dotyczącego wyboru wykonawcy  na  realizację zadania pn.

„Budowa oświetlenia w Ligocie Zameckiej”

W zapytaniu ofertowym z dnia 11.01.2018 r. dotyczącym wyboru wykonawcy na  realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia w Ligocie Zameckiej” wprowadza się następujące zmiany:

W pozycji nr 10 przedmiaru robót należy wycenić: Materiały (M): lampa oświetleniowa kompletna typ URSA LED 60 60 W 5000K, 8400 lm.